## BDP
Appel d'offre N° 48/RFM/2017 -BORDEREAU DE PRIX-DETAILS ESTIMATIFS- OBJET: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-MEKNES- LOT N°1- GROS ŒUVRES, REVETEMENT, MENUISERIE, ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE, PLOMPBERIE, PEINTURE ET ETANCHEITE
Prix N° | Description de l'ouvrage | Unité | Quantité | PU | PT
1.TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Installation du chantier | F | 1 |  | 0
1.02 | Démontage, Démolition et Evacuation Des Cloisons Existant Y Compris Installations Electriques, Informatiques Et Fluides (Climatiseurs) Etc | F | 1 |  | 0
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
2.GROS ŒUVRES
2.01 | Béton pour béton arme en élévation y/c acier | M3 | 10 |  | 0
2.02 | Plancher hourdis 15+5 creux y compris dalle de compression | M² | 30 |  | 0
MACONNERIE ET BRIQUETAGES
2.03 | Cloisons en brique 8T | M² | 230 |  | 0
2.04 | Double cloisons en briques creuses | M² | 195 |  | 0
2.05 | Têtes de doubles cloisons en briques creuses | ML | 32 |  | 0
ENDUITS
2.06 | Enduits intérieurs | M² | 320 |  | 0
2.07 | Baguettes de protection d'angles | ML | 100 |  | 0
TRAITEMENT DES JOINTS
2.08 | Partie horizontale et verticale | ML | 85 |  | 0
2.09 | Couvre joint vertical et horizontal | ML | 85 |  | 0
2.10 | Traitement des joints extérieurs | ML | 48 |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
3.FAUX PLAFONDS
3.01 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux | M² | 1276 |  | 0
3.02 | Faux plafonds modulaire type amstrong normal y compris joint creux | M² | 1664 |  | 0
TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
4.REVETEMENTS
4.01 | Revêtement de sol en parquet quick step stratifié de 12 mm d’épaisseur | M² | 160 |  | 0
4.02 | Plinthes en bois HDF ou contre plaque, peint blanc | ML | 100 |  | 0
4.03 | Revêtement de sol en carreaux COMPACTO 30X60cm | M² | 400 |  | 0
4.04 | Revêtement mural en carreaux COMPACTO 30x60cm | M² | 910 |  | 0
4.05 | Plinthes en carreaux COMPACTO 10x60cm | M² | 230 |  | 0
4.06 | Revêtement des sols en résines époxy | M² | 578 |  | 0
4.07 | Revêtement sol en moquette en dalle | M² | 2686 |  | 0
4.08 | Revêtement Murs | M² | 600 |  | 0
4.09 | Habillage en bois chêne | M² | 299 |  | 0
4.10 | Revêtement mural en PARPIER PEINT | M² | 50 |  | 0
4.11 | Habillage en panneau composite en finition bois | M² | 30 |  | 0
TOTAL REVETEMENTS |  |  |  |  | 0
5.MENUISERIE
5.01 | Cloison amovible vitrée, toute hauteur | M² | 1000 |  | 0
5.02 | Cloison en bois | ML | 30 |  | 0
5.03 | Cloisons en plaque de plâtre | ML | 800 |  | 0
5.04 | Stores Enrouleur Screen Manuel | ML | 520 |  | 0
5.05 | Fourniture et pose d'une porte stratifiée en bois | M² | 10 |  | 0
5.06 | Film adhésif sur vitrage | M² | 510 |  | 0
5.07 | Fourniture et pose d'une porte en MDF | M² | 230 |  | 0
TOTAL MENUISERIE |  |  |  |  | 0
6.ELECTRICITE-COURANT FORT
A- POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
6.1 | Génie civil du poste de transformation de 20 m² | Ens | 1 |  | 0
6.2 | Cellule à interrupteur 400 A | Ens | 2 |  | 0
6.3 | Cellule de protection du transformateur MT/BT 200A | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Transformateur de puissance 20 KV/B2 250 kVA | Unité | 1 |  | 0
6.5 | Disjoncteur général BT débrochable et cadenassable 4x400 A | Unité | 1 |  | 0
6.6 | Liaison MT | F | 1 |  | 0
6.7 | Batterie de condensateurs 25 KVAR/400 V | Unité | 1 |  | 0
6.8 | Liaison BT en câble U1000 RO2V CU souple 3x240mm²+1x240mm² | Ens | 1 |  | 0
6.9 | Circuit de mise à la terre du poste de transformation | F | 1 |  | 0
6.10 | Relais communiquant | Unité | 1 |  | 0
6.11 | Eclairage normal du poste de transformation | F | 1 |  | 0
6.12 | Equipements de sécurité | F | 1 |  | 0
B-TABLEAUX ELECTRIQUE BT
6.13 | Tableau Général Basse Tension TGBT | Ens | 1 |  | 0
6.14 | Tableau de protection électrique TPE1 | Ens | 1 |  | 0
6.15 | Tableau de protection électrique TPE2 | Ens | 1 |  | 0
6.16 | Tableau de protection électrique TPE4 | Ens | 1 |  | 0
6.17 | Tableau de protection électrique TPE5 | Ens | 1 |  | 0
6.18 | Tableau de protection électrique TPE6 | Ens | 1 |  | 0
6.19 | Tableau de protection électrique TPE7 | Ens | 1 |  | 0
6.20 | Tableau de protection électrique TPE8 | Ens | 1 |  | 0
6.21 | Tableau de protection électrique TPE9 | Ens | 1 |  | 0
6.22 | Tableau de protection électrique TPE10 | Ens | 1 |  | 0
6.23 | Tableau de protection électrique TPE11 | Ens | 1 |  | 0
6.24 | Tableau de protection électrique TPE12 | Ens | 1 |  | 0
C- CABLES ELECTRIQUES D'ALIMENTATION BT
6.25 | Câble U1000 ARVFV CU 4x240 mm² | ML | 50 |  | 0
6.26 | Câble U1000 RO2V CU 4x25 mm²+T | ML | 210 |  | 0
6.27 | Câble U1000 RO2V CU 4x16 mm²+T | ML | 290 |  | 0
6.28 | Câble U1000 RO2V CU 4x10 mm²+T | ML | 100 |  | 0
D- ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
6.29 | Panel carré 60x60 cm à led 40W | Unité | 303 |  | 0
6.30 | Panel rectangulaire à led 80W | Unité | 36 |  | 0
6.31 | Panel rond à led 18W | Unité | 345 |  | 0
6.32 | Spot à led sol 3W | Unité | 100 |  | 0
6.33 | Spot à led 9W | Unité | 100 |  | 0
6.34 | Applique murale décorative à led 33W | Unité | 74 |  | 0
6.35 | Foyer sur interrupteur simple allumage | Unité | 78 |  | 0
6.36 | Foyer sur interrupteur double allumage | Unité | 104 |  | 0
6.37 | Foyer sur interrupteur va et vient | Unité | 70 |  | 0
6.38 | Foyer sur boton poussoir | Unité | 46 |  | 0
6.39 | Foyer supplémentaire | Unité | 450 |  | 0
6.40 | Détecteur de mouvement 180° | Unité | 49 |  | 0
6.41 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise audio et 1 prise video) | Unité | 15 |  | 0
6.42 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise informatique et 1 prise téléphonique) | Unité | 46 |  | 0
6.43 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise informatique et 1 prise téléphonique) | Unité | 95 |  | 0
6.44 | Bloc de prises murales (2 prises électriques, 1 prise informatique ) | Unité | 126 |  | 0
6.45 | Prise électrique étanche 2x16A+T | Unité | 19 |  | 0
6.46 | Prise de télévision | Unité | 7 |  | 0
6.47 | Bloc autonome de secours 60 Lumens | Unité | 88 |  | 0
6.48 | Ruban à led 14.4W/m | ml | 440 |  | 0
6.49 | Liason équipotentielle | F | 1 |  | 0
6.50 | Circuit de mise à la terre par piquets | F | 1 |  | 0
6.51 | Bloc Autonome Portable d'intervention | Unité | 5 |  | 0
6.52 | Entretien du lustre | F | 1 |  | 0
6.53 | Prise éléctrique ondulée | Unité | 100 |  | 0
6.54 | Installation photovoltaique | Ens | 1 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  |  | 0
7.COURANT FAIBLE
A- RESEAU INFORMATIQUE
7.1 | Câblage informatique en Câble réseau RJ 45 torsadé et blindécatégorie 6 UTP certifié y compris conduits | Ens | 1 |  | 0
7.2 | Baie de brassage de dimensions 800X800X2055 | Unité | 1 |  | 0
7.3 | Baie de brassage de dimensions 600X600X1140 | Unité | 6 |  | 0
7.4 | Panneau de brassage 24 ports 19" catégorie 6 UTP équipé d'embase RJ 45 | Unité | 12 |  | 0
7.5 | Panneau de brassage 12 ports 19" catégorie 6 UTP équipé d'embase RJ 45 pour téléphone | Unité | 6 |  | 0
7.6 | Cordons de liaison RJ45 catégorie 6 UTP de 3m | Unité | 350 |  | 0
7.7 | Cordons de brassage RJ45 catégorie 6 de 0,5 m | Unité | 350 |  | 0
7.8 | Câble multipaire de 28 paires | ml | 50 |  | 0
7.9 | Câble multipaire de 14 paires | ml | 60 |  | 0
7.10 | Fibre optique multimode 6 brins | ml | 60 |  | 0
7.11 | Chemin de câbles en tôle galvanisée avec couvercle 305*33 | ml | 180 |  | 0
B- SYSTÈME D'ALARME INCENDIE TYPE 2b
7.12 | Bloc autonome d'alarme sonore principal BAAS de type PR | Unité | 1 |  | 0
7.13 | Bloc autonome d'alarme sonore setellite BAAS de type Sa avec Flash | Unité | 7 |  | 0
7.14 | Déclencheur manuel (bris de glace) | Unité | 13 |  | 0
7.15 | Tableau de synthèse TRC | Unité | 7 |  | 0
7.16 | Câblage TBT de l'ensemble du système y/c conduites | Ens | 1 |  | 0
7.17 | Extincteur ABC 6KG | Unité | 8 |  | 0
7.18 | Extincteur CO2 6KG | Unité | 16 |  | 0
C- VIDEO-SURVEILLANCE
7.19 | Caméras Boitier extérieure infrarouge Caméra de surveillance professionnel Chipset Sony 1/3'' Résolution 600 TVL(Color) minimum DWDR, jour et nuit, objectif vari focal IR LEDs 20M, Smart IR DC12V | Unité | 2 |  | 0
7.20 | Caméras mini dôme intérieure infrarouge Caméra de surveillance professionnel Chipset Sony 1/3'' Résolution 600 TVL(Color) minimum DWDR, jour et nuit, objectif vari focal IR LEDs 20M, Smart IR DC12V | Unité | 13 |  | 0
7.21 | Enregistreur DVR Pour 16 canaux Enregistrement au format D1/4CIF à 25 ips Compression vidéo H.264 Entrée / sortie Audio Fonction Pentaplex : direct, enregistrement, lecture, sauvegarde et accès à distance Sorties, VGA, BNC, HDMI Détection de mouvement, Gestion multi-sites 2 disque dur SATA 1 To | Unité | 1 |  | 0
7.22 | Moniteurs couleurs LED 49' | Unité | 5 |  | 0
7.23 | Câblage vidéo et électrique y compris conduits | Ens | 1 |  | 0
D- SONORISATION
7.24 | Amplificateur 300 W/100V | Unité | 3 |  | 0
7.25 | Table de mixage | Unité | 3 |  | 0
7.26 | Lecteur enregistreur CD-DVD | Unité | 3 |  | 0
7.27 | Ensemble emmteur sans fil | Unité | 3 |  | 0
7.28 | Colone à 8 Haut parleurs 40 W | Unité | 24 |  | 0
7.29 | Microphone à main sans fil | Unité | 5 |  | 0
7.30 | Microphone pour lutrin | Unité | 50 |  | 0
7.31 | Câblage sonorisation | Ens | 1 |  | 0
E-CONTRÔLE D'ACCES
7.32 | Logiciel de contrôle d'accès | Ens | 1 |  | 0
7.33 | SERVEUR D'AFFICHAGE SYNOPTIQUE ET PARAMETRAGE DU CONTRÔLE D'ACCES | Ens | 1 |  | 0
7.34 | Contrôleur de gestion | Unité | 1 |  | 0
7.35 | Terminaux biométriques multi-technologies | Unité | 7 |  | 0
7.36 | Ensemble de sécurisation d'une porte | Unité | 7 |  | 0
7.37 | Cablage et accessoires | Ens | 1 |  | 0
7.38 | Barrière automatique accès parking | Ens | 1 |  | 0
F- VISIO CONFERENCE ET VIDEO PROJECTION
7.39 | Pont MCU | Unité | 1 |  | 0
7.40 | Codec sites central | Unité | 1 |  | 0
7.41 | Caméra et voice tracking | Unité | 1 |  | 0
7.42 | Ecran à led 100" | Unité | 3 |  | 0
7.43 | Meuble de visioconférence | Unité | 1 |  | 0
7.44 | Connectiques | F | 1 |  | 0
TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
8. PLOMBERIE-SANITAIRE
A- Alimentation en eau potable
8.01 | Nourrice de distribution à 12 départs y compris les robinets d'arrêt | Unité | 14 |  | 0
8.02 | Conduite en PEHD DN50 | ml | 50 |  | 0
8.03 | Tuyau en PPR DN32 | ml | 150 |  | 0
8.04 | Tuyau en PPR DN25 | ml | 400 |  | 0
8.05 | Colonne sèche | ml | 20 |  | 0
B- ASSAINISEMENT
8.06 | canalisation PVC DN75 | ml | 70 |  | 0
8.07 | canalisation PVC DN110 | ml | 210 |  | 0
8.08 | canalisation PVC DN200 | ml | 220 |  | 0
8.09 | canalisation PVC DN315 | ml | 50 |  | 0
8.10 | Regard non visitable toutes dimensions (selon plan BET) | Unité | 16 |  | 0
8.11 | Regard visitable toutes dimensions (selon BET) | Unité | 5 |  | 0
8.12 | Réfection des regards existants | Unité | 5 |  | 0
8.13 | Caniveau à grille | Unité | 1 |  | 0
8.14 | Pompe de relevage | Unité | 1 |  | 0
C- Appareils sanitaires
8.15 | W.C à l'anglaise suspendu | Unité | 34 |  | 0
8.16 | W.C à l'anglaise pour personne à mobilité réduite | Unité | 14 |  | 0
8.17 | Lavabo à vasque | Unité | 38 |  | 0
8.18 | Evier inoxydable à 1 seul bac | Unité | 4 |  | 0
8.19 | Siphon de sol Ø80 | Unité | 16 |  | 0
8.20 | Distributeur papier hygiénique | Unité | 34 |  | 0
8.21 | Distributeur savon liquide | Unité | 14 |  | 0
8.22 | Porte savon | Unité | 15 |  | 0
8.23 | Porte serviette | Unité | 15 |  | 0
8.24 | Sèche mains électrique | Unité | 14 |  | 0
8.25 | Glace miroir | M² | 16 |  | 0
8.26 | Porte balayette | Unité | 34 |  | 0
8.27 | Corbeille | Unité | 34 |  | 0
8.28 | Robinet 1/2 ‘’ Ablution | Unité | 10 |  | 0
8.29 | Robinet mélangeur | Unité | 34 |  | 0
8.30 | Chauffe-eau électrique instantannée | Unité | 2 |  | 0
TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
9.Signalétique
9.1 | Caractères en relief en inox | Ens | 1 |  | 0
9.2 | Totem d’orientation entrée principale | Unité | 2 |  | 0
9.3 | Panneau d’information globale à l’entrée principale du siège REGION | Unité | 1 |  | 0
9.4 | Panneau directionnel | Unité | 7 |  | 0
9.5 | Plaques de porte des bureaux | Unité | 78 |  | 0
9.6 | Panneau directionnel suspendu à deux faces | Unité | 6 |  | 0
9.7 | Caractères en relief colles sur mur indiquant le numéro de l’étage | Unité | 80 |  | 0
9.8 | Pictogrammes | Unité | 12 |  | 0
9.9 | Tableau d’affichages par direction avec clé | Unité | 6 |  | 0
9.10 | Écrans de télévision LED | Ens | 1 |  | 0
9.11 | Plaque signalétique intérieure, porte visuel verre trempé, plaque de porte | Unité | 50 |  | 0
TOTAL SIGNALETIQUE |  |  |  |  | 0
10.Peinture
10.1 | Peinture vinylique sur murs intérieurs marque ASTRAL Y/C Enduit De Lissage | M² | 4606 |  | 0
10.2 | Peinture vinylique sur plafonds marque ASTRAL Y/C Enduit De Lissage | M² | 3720 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
11.Etanchéité
11.1 | Forme de pente y compris chape de surfaçage | M² | 663 |  | 0
11.2 | Ecran pare vapeur 1X36 W-HR | M² | 663 |  | 0
11.3 | Isolation thermique par panneaux en liège de 4 cm | M² | 663 |  | 0
11.4 | Complexe d'étanchéité en bitume élastomère auto protégée | M² | 663 |  | 0
11.5 | Complexe d'étanchéité en bitume élastomère sous protection dure | M² | 663 |  | 0
11.6 | Etanchéité légère des salles d’eau | M² | 400 |  | 0
11.7 | Relevés d’étanchéité y compris protection | M² | 200 |  | 0
11.8 | Protection par carreaux de ciment | M² | 663 |  | 0
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
12.Aménagement extérieur
12.1 | Terrassement, profilage et mise à niveau pour trottoirs, allées piétonnes et parking | M² | 100 |  | 0
12.2 | Fouilles en masse dans terrain de toute nature | M² | 260 |  | 0
12.3 | Béton de propreté | M3 | 150 |  | 0
12.4 | Couche de tout venant compactée de 20 cm | M² | 300 |  | 0
12.5 | Couche de tout venant compactée de 15 cm | M² | 150 |  | 0
12.6 | Dallage en beton de 10 cm y compris aciers | M² | 260 |  | 0
12.7 | Fourniture et mises en place des terres végétales. | M² | 260 |  | 0
12.8 | Fourniture et mise en place de fumier organique | M3 | 80 |  | 0
12.9 | Fourniture et pose de gravier concasse en marbre 5 cm d'épaisseur | M3 | 100 |  | 0
12.10 | Fourniture et pose des bordures T1 pour espaces verts | ML | 200 |  | 0
12.11 | Fourniture et la plantation des végétaux
12.11a | a) Engazonnement | M² | 200 |  | 0
12.11b | a) Plantes de bordure et fleurs de saisons | Unité | 200 |  | 0
12.12 | Fourniture et pose de corbeille y compris fixation | Unité | 10 |  | 0
12.13 | Réalisation d'un abri voitures | M² | 50 |  | 0
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0
fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cachet et signature du concurrent