## BDP
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA REGION FES-MEKNES
AOO N° 55/RFM/2018
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix N° | Description de l'ouvrage | Unité | Quantité | PU | PT
1.TRAVAUX PREPARATOIRES
1.02 | Démontage, Démolition et Evacuation Des Cloisons Existant Y Compris Installations Electriques, Informatiques Et Fluides (Climatiseurs) Etc | F | 1
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
2.GROS ŒUVRES
2.01 | Béton pour béton arme en élévation y/c acier | M3 | 5
2.02 | Plancher hourdis 15+5 creux y compris dalle de compression | M² | 15
MACONNERIE ET BRIQUETAGES
2.03 | Cloisons en brique 8T | M² | 50
2.04 | Double cloisons en briques creuses | M² | 15
2.05 | Têtes de doubles cloisons en briques creuses | ML | 16
ENDUITS
2.06 | Enduits intérieurs et exterieurs | M² | 200
2.07 | Baguettes de protection d'angles | ML | 50
TRAITEMENT DES JOINTS
2.08 | Partie horizontale et verticale | ML | 50
2.09 | Couvre joint vertical et horizontal | ML | 50
2.10 | Traitement des joints extérieurs | ML | 25
TOTAL GROS ŒUVRES
3.FAUX PLAFONDS
3.01 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux | M² | 600
3.02 | Faux plafonds modulaire type amstrong normal y compris joint creux | M² | 285
TOTAL FAUX PLAFONDS
4.REVETEMENTS
4.01 | Revêtement de sol en parquet quick step stratifié de 12 mm d’épaisseur y compris plinthes | M² | 953
4.02 | Revêtement de sol en carreaux COMPACTO 60X60cm y compris plinthes | M² | 303
4.03 | Revêtement mural en carreaux COMPACTO 30x60cm | M² | 700
4.04 | Revêtement des sols en résines époxy | M² | 542
4.05 | Réfection de Granito-poli | M² | 50
4.06 | Habillage en bois chêne | M² | 200
4.07 | Habillage en panneau composite en finition bois | M² | 20
TOTAL REVETEMENTS
5.MENUISERIE
5.01 | Cloison amovible vitrée, toute hauteur | M² | 392
5.02 | Cloison en bois | M² | 30
5.03 | Cloisons en plaque de plâtre | M² | 175
5.04 | Fourniture et pose d'une porte stratifiée en bois | M² | 10
5.05 | Fourniture et pose d'une porte en MDF | M² | 230
5.06 | Etagère en bois stratifié MDF | M² | 30
5.07 | kitchenette stratifié | ens | 5
5.08 | Cloison Double vitrage | M² | 70
5.09 | Cloison coulissant empilable | M² | 42
TOTAL MENUISERIE
6.ELECTRICITE-COURANT FORT
A-TABLEAUX ELECTRIQUE BT
6.01 | Tableau Général Basse Tension TGBT | Ens | 1
6.02 | Tableau de protection électrique TPE1 | Ens | 1
6.03 | Tableau de protection électrique TPE2 | Ens | 1
6.04 | Tableau de protection électrique TPE4 | Ens | 1
6.05 | Tableau de protection électrique TPE5 | Ens | 1
6.06 | Tableau de protection électrique TPE6 | Ens | 1
6.07 | Tableau de protection électrique TPE7 | Ens | 1
6.08 | Tableau de protection électrique TPE8 | Ens | 1
6.09 | Tableau de protection électrique TPE9 | Ens | 1
6.10 | Tableau de protection électrique TPE10 | Ens | 1
6.11 | Tableau de protection électrique TPE11 | Ens | 1
6.12 | Tableau de protection électrique TPE12 | Ens | 1
B- CABLES ELECTRIQUES D'ALIMENTATION BT
6.13 | Câble U1000 ARVFV CU 4x240 mm² | ML | 50
6.14 | Câble U1000 RO2V CU 4x25 mm²+T | ML | 210
6.15 | Câble U1000 RO2V CU 4x16 mm²+T | ML | 290
6.16 | Câble U1000 RO2V CU 4x10 mm²+T | ML | 100
C- ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
6.17 | Panel carré 60x60 cm à led 40W | Unité | 303
6.18 | Panel rectangulaire à led 80W | Unité | 36
6.19 | Panel rond à led 18W | Unité | 345
6.20 | Spot à led sol 3W | Unité | 100
6.21 | Spot à led 9W | Unité | 100
6.22 | Applique murale décorative à led 33W | Unité | 74
6.23 | Foyer sur interrupteur simple allumage | Unité | 78
6.24 | Foyer sur interrupteur double allumage | Unité | 104
6.25 | Foyer sur interrupteur va et vient | Unité | 70
6.26 | Foyer sur boton poussoir | Unité | 46
6.27 | Foyer supplémentaire | Unité | 385
6.28 | Détecteur de mouvement 180° | Unité | 49
6.29 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise audio et 1 prise video) | Unité | 7
6.30 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise informatique et 1 prise téléphonique) | Unité | 23
6.31 | Bloc de prises sol étanche (2 prises électriques, 1 prise informatique et 1 prise téléphonique) | Unité | 50
6.32 | Bloc de prises murales (2 prises électriques, 1 prise informatique ) | Unité | 65
6.33 | Prise électrique étanche 2x16A+T | Unité | 10
6.34 | Prise de télévision | Unité | 7
6.35 | Bloc autonome de secours 60 Lumens | Unité | 88
6.36 | Ruban à led 14.4W/m | ml | 440
6.37 | Liason équipotentielle | F | 1
6.38 | Circuit de mise à la terre par piquets | F | 1
6.39 | Bloc Autonome Portable d'intervention | Unité | 5
6.40 | Entretien du lustre | F | 1
6.41 | Commande volet roulant avec motorisation | Unité | 30
6.42 | PROJECTEUR LED AVEC REFLECTEUR PUISSANCE 10 W | U | 15
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT
7.COURANT FAIBLE
A- RESEAU INFORMATIQUE
7.01 | Câblage informatique en Câble réseau RJ 45 torsadé et blindécatégorie 6 UTP certifié y compris conduits | Ens | 1
7.02 | Baie de brassage de dimensions 800X800X2055 | Unité | 1
7.03 | Baie de brassage de dimensions 600X600X1140 | Unité | 6
7.04 | Panneau de brassage 24 ports 19" catégorie 6 UTP équipé d'embase RJ 45 | Unité | 12
7.05 | Panneau de brassage 12 ports 19" catégorie 6 UTP équipé d'embase RJ 45 pour téléphone | Unité | 6
7.06 | Cordons de liaison RJ45 catégorie 6 UTP de 3m | Unité | 350
7.07 | Cordons de brassage RJ45 catégorie 6 de 0,5 m | Unité | 350
7.08 | Câble multipaire de 28 paires | ml | 50
7.09 | Câble multipaire de 14 paires | ml | 60
7.10 | Fibre optique multimode 6 brins | ml | 60
7.11 | Chemin de câbles en tôle galvanisée avec couvercle 305*33 | ml | 180
B- SYSTÈME D'ALARME INCENDIE TYPE 2b
7.12 | Bloc autonome d'alarme sonore principal BAAS de type PR | Unité | 1
7.13 | Bloc autonome d'alarme sonore setellite BAAS de type Sa avec Flash | Unité | 7
7.14 | Déclencheur manuel (bris de glace) | Unité | 13
7.15 | Tableau de synthèse TRC | Unité | 7
7.16 | Câblage TBT de l'ensemble du système y/c conduites | Ens | 1
7.17 | Extincteur ABC 6KG | Unité | 8
7.18 | Extincteur CO2 6KG | Unité | 16
C- VIDEO-SURVEILLANCE
7.19 | Caméras Boitier extérieure infrarouge Caméra de surveillance professionnel Chipset Sony 1/3'' Résolution 600 TVL(Color) minimum DWDR, jour et nuit, objectif vari focal IR LEDs 20M, Smart IR DC12V | Unité | 2
7.20 | Caméras mini dôme intérieure infrarouge Caméra de surveillance professionnel Chipset Sony 1/3'' Résolution 600 TVL(Color) minimum DWDR, jour et nuit, objectif vari focal IR LEDs 20M, Smart IR DC12V | Unité | 13
7.21 | Enregistreur DVR Pour 16 canaux Enregistrement au format D1/4CIF à 25 ips Compression vidéo H.264 Entrée / sortie Audio Fonction Pentaplex : direct, enregistrement, lecture, sauvegarde et accès à distance Sorties, VGA, BNC, HDMI Détection de mouvement, Gestion multi-sites 2 disque dur SATA 1 To | Unité | 1
7.22 | Télévision Ultra HD 49' | Unité | 1
7.23 | Câblage vidéo et électrique y compris conduits | Ens | 1
D- SONORISATION
7.24 | Amplificateur 300 W/100V | Unité | 3
7.25 | Table de mixage | Unité | 3
7.28 | Colone à 8 Haut parleurs 40 W | Unité | 24
7.30 | Microphone pour lutrin | Unité | 20
7.31 | Câblage sonorisation | Ens | 1
E- VISIO CONFERENCE ET VIDEO PROJECTION
7.39 | Pont MCU | Unité | 1
7.40 | Codec sites central | Unité | 1
7.41 | Caméra et voice tracking | Unité | 1
7.42 | Ecran à LED UHD 65" | Unité | 1
7.43 | Meuble de visioconférence | Unité | 1
7.44 | Connectiques | F | 1
TOTAL COURANT FAIBLE
8. PLOMBERIE-SANITAIRE
A- Alimentation en eau potable
8.01 | Nourrice de distribution à 12 départs y compris les robinets d'arrêt | Unité | 14
8.02 | Conduite en PEHD DN50 | ml | 50
8.03 | Tuyau en PPR DN32 | ml | 150
8.04 | Tuyau en PPR DN25 | ml | 400
8.05 | Colonne sèche | ml | 20
B- ASSAINISEMENT
8.06 | canalisation PVC DN75 | ml | 70
8.07 | canalisation PVC DN110 | ml | 210
8.08 | canalisation PVC DN200 | ml | 220
8.09 | canalisation PVC DN315 | ml | 50
8.10 | Regard non visitable toutes dimensions (selon plan BET) | Unité | 16
8.11 | Regard visitable toutes dimensions (selon BET) | Unité | 5
8.12 | Réfection des regards existants | Unité | 5
8.13 | Caniveau à grille | Unité | 1
8.14 | Pompe de relevage | Unité | 1
C- Appareils sanitaires
8.15 | W.C à l'anglaise suspendu | Unité | 37
8.16 | W.C à l'anglaise pour personne à mobilité réduite | Unité | 7
8.17 | Lavabo à vasque | Unité | 38
8.18 | Siphon de sol Ø80 | Unité | 16
8.19 | Distributeur papier hygiénique | Unité | 34
8.20 | Distributeur savon liquide | Unité | 14
8.21 | Porte savon | Unité | 15
8.22 | Porte serviette | Unité | 15
8.23 | Sèche mains électrique | Unité | 14
8.24 | Glace miroir | M² | 16
8.25 | Porte balayette | Unité | 34
8.26 | Corbeille | Unité | 34
8.27 | Robinet 1/2 ‘’ Ablution | Unité | 10
8.28 | Robinet mélangeur | Unité | 34
8.29 | Chauffe-eau électrique instantannée | Unité | 2
TOTAL PLOMBERIE
9.Signalétique
9.01 | Caractères en relief en inox | Ens | 1
9.02 | Totem d’orientation entrée principale | Unité | 2
9.03 | Panneau d’information globale à l’entrée principale du siège DE LA REGION | Unité | 1
9.04 | Panneau directionnel | Unité | 7
9.05 | Plaques de porte des bureaux | Unité | 78
9.06 | Panneau directionnel suspendu à deux faces | Unité | 6
9.07 | Caractères en relief colles sur mur indiquant le numéro de l’étage | Unité | 6
9.08 | Pictogrammes | Unité | 12
9.09 | Tableau d’affichages par direction avec clé | Unité | 6
9.10 | Écrans de télévision LED UHD | Ens | 1
9.11 | Plaque signalétique intérieure, porte visuel verre trempé, plaque de porte | Unité | 50
TOTAL SIGNALETIQUE
10.Peinture
10.01 | Peinture vinylique sur murs intérieurs marque ASTRAL Y/C Enduit De Lissage | M² | 2300
10.02 | Peinture vinylique sur plafonds marque ASTRAL Y/C Enduit De Lissage | M² | 1850
10.03 | PEINTURE DECORATIVE | M² | 20
TOTAL PEINTURE
11.Etanchéité
11.01 | Forme de pente y compris chape de surfaçage | M² | 663
11.02 | Ecran pare vapeur 1X36 W-HR | M² | 663
11.03 | Isolation thermique par panneaux en liège de 4 cm | M² | 663
11.04 | Complexe d'étanchéité en bitume élastomère auto protégée | M² | 663
11.05 | Complexe d'étanchéité en bitume élastomère sous protection dure | M² | 663
11.06 | Etanchéité légère des salles d’eau | M² | 400
11.07 | Relevés d’étanchéité y compris protection | M² | 200
11.08 | Protection par carreaux de ciment | M² | 663
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC